Расчет экономической эффективности применения МЭС – 100 в 2003 году

Условия проведения расчета

Расчет приведен на основе фактических характеристик МЭС - 100. Для расчета  использовались тарифы на тепло- и электроэнергия ОАО «Свердловэнерго».

Окупаемость проекта рассчитывается как покрытие затрат на приобретение и монтаж МЭС экономией, которая возникает за счет снижения затрат на потребляемое тепло и электроэнергию. Экономия затрат рассчитывается как разница между затратами на потребляемое тепло и электроэнергию по тарифам энергосистемы и затратами на производство тепла и электроэнергии с помощью МЭС.

Расчет осуществлен в «постоянных денежных единицах», т.е. без учета влияния инфляции. Использование принципа «постоянных цен» позволяет оценить эффективность проекта как такового, вне зависимости от уровня инфляции в течение срока реализации проекта.

Общие допуски расчета:

1. Выходные характеристики тепловой и электрической энергии МЭС регулируются, однако расчет производился для 100 % загрузки. Режим загрузки МЭС имеет широкий диапазон и в каждом конкретном случае задается потребителем самостоятельно, поэтому не представляется возможным провести расчет для каждого конкретного случая.
2. Режим работы МЭС – круглосуточный.

3. Предполагается стабильность норматива расхода газа на единицу тепловой и электроэнергии в течение всего периода планирования.

4. Работа МЭС и выработка энергии начинается с 1 квартала реализации проекта.

5. Все расчеты выполнены в рублях, без НДС (за исключением случаев, где указано).

6. Налоговое окружение проекта принято по состоянию на 01.01.2004 г.

Таблица 8 Налогообложение проекта

	Наименование налога
	Ставка
	Период уплаты

	Налог на добавленную стоимость
	18 %
	30

	Единый социальный налог
	35,6 %
	30

	Налог на имущество
	2,2 %
	90


1. Налог на прибыль в расчете не учитывается, т.е. дополнительная прибыль, возникающая в результате экономии затрат на энергоресурсы, является резервом предприятия для осуществления дополнительных затрат.
2. В расчете доход (экономия) от применения МЭС-100 не облагается НДС, т.к. не является поступлением средств для предприятия.

Расчет дохода (экономии) от применения МЭС-100
Таблица 9. Исходные показатели на 2002год
	Показатели
	Ед. измерения
	Значения

	Электрическая мощность МЭС – 100
	кВт
	100

	Тепловая мощность МЭС – 100
	кВт/Гкал
	150/0,13

	Расход газа за 1 час при 100 % нагрузке
	куб.м
	33

	Тариф на электроэнергию:

 - промышленные предприятия

 - Сельскохозяйственные предприятия

 - предприятия ЖКХ
	руб./кВт.час.

руб./кВт.час.

руб./кВт.час
	1,00
0,45
0,608

	Тариф на тепловую энергию (все типы потребителей)
	руб./Гкал
	195

	Стоимость 1 куб. м природного газа
	руб.
	1,06

	Количество часов работы МЭС -100 в год при круглосуточном потреблении энергии(
	час.
	8 424

	Количество вырабатываемой электрической энергии в год при круглосуточном режиме работы
	кВт
	842 400

	Количество вырабатываемой тепловой энергии в год при круглосуточном режиме работы
	Гкал
	639

	Расход газа для МЭС - 100 при круглосуточном режиме работы в год
	куб.м
	277 992


( круглосуточный режим работы обеспечивает постоянство напряжения в сети
Таблица 10. Потребление тепла и электроэнергии в течение года

	Вид энергоресурса
	Ед. изм.
	1 кв.
	2 кв.
	3 кв.
	4 кв.
	Год

	Потребление электрической энергии (все типы потребителей)
	кВт
	210600
	210600
	210600
	210600
	842 400



	Потребление тепловой энергии:
	
	
	
	
	
	

	 - промышленные и сельскохозяйственные предприятия
	Гкал
	275
	92
	0
	275
	642

	 - предприятия ЖКХ
	Гкал
	275
	275
	275
	275
	1100


Потребление тепловой энергии имеет сезонный характер, прежде всего, у промышленных  предприятий. В коммунальном хозяйстве сезонный фактор не учитывается, т.к. тепловая энергия, вырабатываемая МЭС, используется для обеспечения горячего водоснабжения.

Таблица 11. Затраты на тепло- и электроэнергию от сети общего потребления, руб. 

	Статьи затрат
	1 кв.
	2 кв.
	3 кв.
	4 кв.
	Год

	Затраты на электрическую энергию от сети общего потребления:
	
	
	
	
	

	 - промышленные предприятия
	210 600
	210 600
	210 600
	210 600
	842 400

	 - сельскохозяйственные предприятия
	94 349
	94 349 
	94 349
	94 349
	377 396

	 - предприятия ЖКХ
	128 045
	128 045
	128 045
	128 045
	512 180

	Затраты на тепловую энергию от теплоцентрали:
	
	
	
	
	

	 - промышленные и сельскохозяйственные  предприятия
	53 625
	17 940
	0
	53 625
	125 190

	 - предприятия ЖКХ
	53 625
	53 625
	53 625
	53 625
	214 500


Таблица 12. Затраты на выработку тепла и электроэнергии с применением МЭС, руб.
	Статьи затрат
	1 кв.
	2 кв.
	3 кв.
	4 кв.
	Год

	Стоимость газа для производства тепла и электричества с применением МЭС-100
	73 668
	73 668
	73 668
	73 668
	294 672

	Затраты на эксплуатацию и ТО
	 11 010
	13 650
	 11 010
	 14 154
	49 824


	Итого затраты
	84 678
	87 318
	  84 678
	87 822
	344 496


Затраты на выработку тепла и электроэнергии с применением МЭС включают следующие статьи:

1. Стоимость природного газа, которая рассчитана исходя из объемов потребления и действующих тарифов на газ (см. Таблицы 9 и 10).

2. Дополнительная оплата труда. Проект не предусматривает увеличение численности, но увеличение оплаты труда работника, который осуществляет ТО МЭС-100 дополнительно к своим основным обязанностям. Увеличение оплаты труда предусмотрено в размере 1 тыс. руб. в месяц, с учетом налогов на з/плату – 4 770 руб. в квартал.

3. Затраты на ТО МЭС-100. Расшифровка суммы затрат приведена в Таблице 13.

4. Амортизационные отчисления. С учетом нормы амортизации по МЭС, принятой на уровне 10 % в год, сумма амортизационных отчислений составит 16 тыс. руб. в квартал или 63 тыс. руб. в год.

5. Налог на имущество. Налог на имущество начисляется в соответствии с действующим законодательством (см. Таблицу 8) и составляет 3 тыс. руб. в квартал. При приобретении МЭС в лизинг налог на имущество не начисляется до момента выкупа оборудования у лизингодателя.

6. Лизинговые платежи. При приобретении МЭС на условиях лизинга в течение периода лизинга вместо амортизационных отчислений начисляются и осуществляются лизинговые платежи, которые включают амортизационные отчисления и вознаграждение лизингодателя. Для промышленных предприятий и предприятий ЖКХ сумма платежей составит 52 тыс. руб. в квартал.

7. Проценты за кредит.

При приобретении МЭС с привлечение коммерческого кредита в расходы, уменьшающие налогооблагаемую базу, включаются проценты по кредиту, которые составляют в среднем:

 - у промышленных предприятий – 17 тыс. руб. в квартал;

 - у сельскохозяйственных предприятий – 15 тыс. руб. в квартал;

 - у предприятий ЖКХ – 14 тыс. руб. в квартал.

Средняя сумма процентов за кредит при применении схемы смешанного использования собственных и заемных средств:

 - у промышленных предприятий – 10 тыс. руб. в квартал;

 - у сельскохозяйственных предприятий – 7 тыс. руб. В квартал;

 - у предприятий ЖКХ – 10 тыс. руб. в квартал.

Таблица 13. Затраты на эксплуатацию и ТО МЭС - 100, руб.

	Статьи затрат
	1 кв.
	2 кв.
	3 кв.
	4 кв.
	Год

	Заработная плата оператора
	3 000
	3 000
	3 000
	3 000
	12 000

	Единый социальный налог
	1 770
	1 770
	1 770
	1 770
	7 080

	Итого
	4 770
	4 770
	4 770
	4 770
	19 080

	Материалы
	
	
	
	
	

	Масло (1раз/ при ТО) 18 ТО в год
	1 536
	1 536
	1 536
	1 536
	6 144

	Свечи ( 2к/мес)
	1 680
	  1 680
	1 680 
	1 680
	6 720

	Элемент воздушного фиьтра (1шт/мес)
	   780
	   780   
	   780
	  780
	3 120

	Ремни приводные (3шт/ мес)
	   315
	     315
	    315
	  315
	1 260

	Элемент масляного фильтыра (1шт/мес)
	    114
	   114
	    114
	   114
	   456

	Провод высоковольтный (2 компл/год)
	
	   522
	
	   522   
	1 044      

	Доливка масла (2 л/день)
	1 815
	1 815
	1 815
	1 815
	7 260

	Привод заслонки (1 шт/год)
	
	   
	
	   504
	  504

	АКБ 6СТ – 190 (2 шт/год)
	
	2 118
	
	2 118
	4 236

	Вода дистиллированная
	
	
	
	
	

	Итого
	6 240
	8 880
	6 240
	9 384
	30 744

	Всего
	11 010
	13 650
	11 010
	14 154
	49 824


Таким образом, сумма затрат на выработку тепла и электроэнергии с применением  МЭС составляет в среднем:
 - при приобретении МЭС - 100 с привлечением кредита – 100 тыс. руб.;

 - при приобретении МЭС – 100 на условиях лизинга – 121 тыс. руб.

Таблица 14. Доход (экономия) от применения МЭС - 100 по типам потребителей, руб.

	Статьи
	1 кв.
	2 кв.
	3 кв.
	4 кв.
	Год

	Промышленные предприятия
	
	
	
	
	

	Затраты на тепло- и электроэнергию от сети общего потребления
	264 225
	228 540
	210 600
	264 225
	967 590

	Затраты на выработку тепла и электроэнергии с применением МЭС
	
	
	
	
	

	 - Целевое финансирование
	103 478
	106 118
	103 478
	106 622
	419 696

	 - Коммерческий кредит
	120 478
	123 118
	120 478
	123 622
	487 696

	Смешанное использование собственных и заемных средств
	113 478
	116 118 
	113 478
	116 622
	459 696

	 - Лизинг
	139 978
	142 618
	139 978 
	143 122
	565 696

	Доход (экономия)
	
	
	
	
	

	 - Целевое финансирование
	160 747
	122 422
	107 122
	157 603
	547 894

	 - Коммерческий кредит
	143 747
	105 422
	  90 122
	140 603
	479 894

	 - Смешанное использование собственных и заемных средств
	150 747
	112 422
	  97 122
	147 603
	507 894

	 - Лизинг
	124 247
	 85 922
	   70622
	121 103
	401 894

	Сельскохозяйственные предприятия
	
	
	
	
	

	Затраты на тепло- и электроэнергию от сети общего потребления
	147 974
	112 289
	94 349
	147 974
	502 586

	Затраты на выработку тепла и электроэнергии с применением МЭС
	
	
	
	
	

	 - Целевое финансирование
	103 478
	106 118
	103 478
	106 622
	419 696

	 - Коммерческий кредит
	118 478
	121 118
	118 478
	121 622
	479 696

	 - Смешанное использование собственных и заемных средств
	110 478
	113 118
	110 478
	113 622
	447 696

	 - Лизинг
	126 978
	129 618
	126 978
	130 122
	513 696

	Доход (экономия)
	
	
	
	
	

	 - Целевое финансирование
	  44 496
	    6 171
	  - 9 129
	  41 352
	  82 890

	 - Коммерческий кредит
	  29 496
	 - 8 829
	- 24 129
	  26 352
	  22 890

	 - Смешанное использование собственных и заемных средств
	  37 496
	    - 829
	- 16 129
	  34 352
	  54 890 

	 - Лизинг
	  20 996
	-17 329
	 -32 629
	 17 852
	- 11 110

	Предприятия ЖКХ
	
	
	
	
	

	Затраты на тепло- и электроэнергию от сети общего потребления
	181 670
	181 670
	181 670
	181 670
	726 680

	Затраты на выработку тепла и электроэнергии с применением МЭС
	
	
	
	
	

	 - Целевое финансирование
	103 478
	106 118 
	103 478
	106 622
	419 696

	 - Коммерческий кредит
	117 478
	120 118
	117 478
	120 622
	475 696

	 - Смешанное использование собственных и заемных средств
	113 478
	116 118 
	113 478 
	116 622
	459 696

	 - Лизинг
	139 978
	142 618
	139 978
	143 122
	565 696

	Доход (экономия)
	
	
	
	
	

	 - Целевое финансирование
	 78 192
	 75 552
	 78 192
	  75 048
	306 984

	 - Коммерческий кредит
	 64 192
	 61 552 
	 64 192
	  61 048 
	250 984

	 - Смешанное использование собственных и заемных средств
	 68 192
	 65 552
	 68 192
	  65 048
	266 984

	 - Лизинг
	 41 692
	 39 052
	 41 692
	  38 548
	160 984


Дополнительные преимущества, возникающие в результате приобретения МЭС:

1. Сельскохозяйственные предприятия:

Электроэнергия, производимая МЭС, в большинстве случаев является избыточной для сельскохозяйственных предприятий в силу их малой энергоемкости. Данные предприятия могут извлечь дополнительный доход, перепродавая электроэнергию на сторону находящимся рядом энергопотребителям. Однако, для этого необходимо создание определенной инфраструктуры (подведение линий электропередачи).

2. Предприятия ЖКХ:

Предприятия ЖКХ могут повысить эффективность своей деятельности за счет реализации тепловой энергии в виде отопления и горячего водоснабжения. Для этого у предприятий ЖКХ имеется вся необходимая инфраструктура. 
Данные предприятия имеют также возможность реализации излишков электрической энергии.

Потребность в финансировании проекта

Стоимость МЭС и услуг по ее подключению.

Стоимость МЭС составляет 500 тыс. руб. без НДС, стоимость подключения и монтажа – 125 тыс. руб. без НДС (при наличии подведенного газа к предприятию-потребителю). В случае отсутствия подведенного газа, стоимость подключения и монтажа будет определяться в каждом случае индивидуально.

Экономия чистого оборотного капитала.

В результате использования МЭС и сокращения затрат на потребляемые энергоресурсы возникает экономия собственных оборотных средств предприятия-потребителя. Величина экономии оборотного капитала рассчитана исходя их следующих допусков:

1. Платежи за энергоресурсы (электроэнергию, теплоэнергию, газ) осуществляются ежемесячно.

2. Предоплата за энергоресурсы из сети общего потребления составляет 70 %, расчет – 30% (на основе средней сложившейся практики расчетов с АО «Свердловэнерго»).

3. Предоплата за газ составляет 50 %, расчет – 50%.

Таким образом, в первый месяц применения МЭС экономия собственных оборотных средств составит:

 - у промышленных предприятий – 42 тыс. руб.;

 - у сельскохозяйственных предприятий – 19 тыс. руб.;

 - у предприятий ЖКХ – 24 тыс. руб.

Таблица 15. Экономия чистого оборотного капитала

	Статья текущих активов/пассивов
	
	Промышленные предприятия
	Сельскохозяйственные предприятия
	Предприятия ЖКХ

	Сокращение дебиторской задолженности
	
	-49 375
	-22 249
	-30 112

	 - при получении тепловой энергии и электрической энергии из центральной сети
	70 %
	61 653
	34 527
	42 390

	 - при получении от мини – ТЭС (оплата газа)
	50 %
	12 278
	12 278
	12 278

	Сокращение кредиторской задолженности
	
	-14 144
	-2 520
	-5 889

	 - при получении тепловой энергии и электрической энергии из центральной сети
	30 %
	26 422
	14 798
	18 167

	 - при получении от мини – ТЭС (оплата газа)
	50 %
	12 278
	12 278
	12 278

	Экономия собственных оборотных средств
	
	-35 231
	-19 729
	-24 223


Изменение платежей по НДС

В связи с реализацией проекта происходит изменение текущих платежей по налогу на добавленную стоимость:

1. уменьшение НДС в зачет в связи с сокращение эксплуатационных затрат предприятия-потребителя, которое составит:

 - для промышленных предприятий – 163 тыс. руб. в год;

 - для сельскохозяйственных предприятий – 42 тыс. руб. в год;

 - для предприятий ЖКХ – 81 тыс. руб. в год.

2. Уплата НДС по постоянным активам в связи с приобретением МЭС и расходами на ее подключение и монтаж. В дальнейшем уплаченная сумма НДС может либо пойти в зачет с НДС по текущей деятельности, либо быть возмещена за счет прямого платежа из бюджета. В расчете предполагается вариант прямого возмещения НДС из бюджета в сумме 113 тыс. руб.

3. При приобретении МЭС на условиях лизинга НДС уплачивается в периоде, когда осуществляется выкуп оборудования по остаточной стоимости. В этой схеме финансирования также предполагается прямое возмещение НДС по постоянным активам из бюджета.

Варианты финансирования приобретения МЭС-100
Вариант 1. Целевое финансирование.

Покупатель производит 100 % предоплату, МЭС переходит в собственность покупателя.

Вариант 2. Привлечение коммерческого кредита.

Покупатель привлекает коммерческий кредит в залог получаемой МЭС. Ставка процентов по кредиту принята на уровне 16 % годовых. Период выплаты процентов – 30 дней. Полученные средства покупатель перечисляет в качестве расчета за МЭС. В течение последующих периодов покупатель возвращает банку полученные средства.

Вариант 3. Смешанное использование собственных и заемных средств.

Покупатель оплачивает предоплату в размере 40 % (это оптимальная доля кредитных средств с точки зрения сроков возврата кредита, отвлекаемой величины средств) стоимости МЭС и монтажа. Одновременно по соглашению между продавцом и банком, покупателю выдаются кредитные средства на оставшуюся стоимость МЭС под 16 % годовых в залог получаемой МЭС. Полученные средства покупатель перечисляет продавцу в качестве расчета за МЭС, после чего продавец передает МЭС в собственность покупателя. В течение последующих периодов покупатель возвращает банку полученные средства. Период выплаты процентов – 1 раз в месяц.

Вариант 4. Договор лизинга.

По соглашению между продавцом и банком, покупателю оформляется договор лизинга на стоимость МЭС. Договор лизинга оформляется по 16 % годовых + 4 % годовых вознаграждения лизингодателя за лизинговые операции. Полученные средства лизинговая компания перечисляет в качестве расчета за МЭС. В течение последующих периодов покупатель выплачивает лизинговой компании лизинговые платежи. Оборудование до выкупа МЭС находится на балансе лизингодателя. После окончания срока лизинга покупатель выкупает МЭС по остаточной стоимости. Период выплаты процентов – 30 дней. Договор лизинга предусматривает схему ускоренной амортизации с коэффициентом 2 или 3 в зависимости от режима эксплуатации МЭС.

Сравнение эффективности различных схем финансирования приведено в Таблице 16.

Комментарии к приведенным показателям эффективности инвестиций:

Простой срок окупаемости – это продолжительность периода, в течение которого проект работает «на себя». Весь объем генерируемых проектом денежных средств, к которым относится сумма прибыли и амортизации, засчитывается как возврат первоначально инвестированного в проект капитала.

Ставка дисконтирования (сравнения) – используется при вычислении дисконтированного срока окупаемости, NPV, IRR и определяет альтернативный уровень доходности, с которым будут сравниваться результаты реализации проекта. Ставка сравнения должна учитывать темп инфляции, минимальную реальную норму доходности капитала и степень риска осуществления инвестиционного проекта.

Дисконтированный срок окупаемости – период времени, который должен пройти прежде, чем дисконтированная сумма денежных поступлений от проекта превысит сумму дисконтированных денежных выплат.

NPV (чистая текущая стоимость проекта) – определяется как сумма дисконтированных чистых денежных потоков (разница между поступлениями и платежами по проекту) за весь срок рассмотрения проекта.

IRR (внутренняя норма прибыли) – это та ставка дисконтирования, при которой чистая текущая стоимость проекта равна нулю. Смысл показателя стоимости в определении максимальной ставки платы за привлекаемые источники финансирования проекта, при которой последний остается безубыточным. Например, это может быть максимальная ставка по кредитам.

Чистые доходы для полных инвестиционных затрат – разность между притоками и оттоками денежных средств без учета источников финансирования (собственные и заемные вложения в проект).

Таблица 16. сравнение эффективности различных схем финансирования приобретения МЭС-100

	Условия
	Ед. изм.
	Промышленные предприятия
	Сельскохозяйственные предприятия
	Предприятия ЖКХ

	Целевое финансирование
	
	
	
	

	Собственные средства
	тыс. руб.
	625
	625
	625

	Собственные средства с учетом НДС
	тыс. руб.
	738
	738
	738

	Простой срок окупаемости проекта
	лет/мес.
	0,7/8,5
	2,75/33
	1,35/16

	Дисконтированный срок окупаемости проекта*
	лет/мес.
	0,8/9
	3,5/42
	1,45/17

	NPV (чистая текущая стоимость проекта)
	тыс. руб.
	998
	800
	904

	IRR (внутренняя норма доходности) годовая
	%
	71
	19
	35

	Привлечение коммерческого кредита
	
	
	
	

	Сумма кредита
	
	738
	738
	738

	Сумма процентов за кредит
	тыс. руб.
	51
	214
	97

	Общая сумма выплат
	тыс. руб.
	789
	952
	835

	Срок возврата кредита
	кв.
	3
	15
	7

	Простой срок окупаемости проекта
	лет/мес.
	0,7/8,5
	2,8/34
	1,4/17

	Дисконтированный срок окупаемости проекта
	лет/мес.
	0,7/8,5
	3,4/41
	1,5/18

	NPV (чистая текущая стоимость проекта)
	тыс. руб.
	260
	62
	168

	IRR (внутренняя норма доходности) годовая
	%
	71
	19
	35

	Смешанное использование собственных и заемных средств
	
	
	
	

	Собственные средства
	тыс. руб.
	300
	300
	300

	Сумма кредита
	тыс. руб.
	438
	438
	438

	Сумма процентов за кредит
	тыс. руб.
	20
	52
	30

	Общая сумма выплат
	тыс. руб.
	758
	790
	768

	Срок возврата кредита
	кв.
	2
	7
	3

	Простой срок окупаемости проекта
	лет/мес.
	0,3/3,6
	2/24
	0,5/6

	Дисконтированный срок окупаемости проекта
	лет/мес.
	0,3/3,6
	2/24
	0,5/6

	NPV (чистая текущая стоимость проекта)
	тыс. руб.
	543
	345
	448

	IRR (внутренняя норма доходности) годовая
	%
	71
	19
	35

	Договор лизинга
	
	
	
	

	Выкупная стоимость оборудования
	тыс. руб.
	6
	0
	6

	В т.ч. НДС, уплаченный при выкупе
	тыс. руб.
	1
	0
	1

	Вознаграждение лизингодателю**
	тыс. руб.
	823
	891
	824

	Общая сумма выплат без НДС
	тыс. руб.
	830
	891
	831

	Срок лизинга
	лет/мес.
	3/36
	5/57
	3/36

	NPV (чистая текущая стоимость проекта)
	тыс. руб.
	1456
	11
	304


* ставка дисконтирования для всех вариантов выбрана на уровне банковской ставки по кредитам 16 % год.

** включает амортизационные отчисления 10 % в год.

Наилучшая схема финансирования:

1. Промышленные предприятия.

Для промышленных предприятий эффективнее использовать схему с привлечение кредита, т.к. она обеспечивает приемлемые сроки возврата кредита и сроки окупаемости проект (менее года), не требует изъятия оборотных средств для покупки мини – ТЭС. Если рассматривать в качестве главного критерия эффективности инвестиций NPV, а не срок окупаемости проекта, то рациональнее использовать схему лизинга, при которой достигается наибольший показатель NPV.

2. Сельскохозяйственные предприятия.

Для сельскохозяйственных предприятий оптимальными являются схемы с привлечение заемных средств: 100 % кредит или сочетание собственных (40%) и заемных средств (60%). При этом достигаются приемлемые сроки возврата кредита и сроки окупаемости. Данные схемы финансирования позволяют уменьшить изъятие собственных средств из оборотного капитала.

3. Предприятия ЖКХ.

Для предприятий ЖКХ традиционной схемой финансирования является покупка мини – ТЭС с использование собственных средств, т.к. финансирование данных предприятий осуществляется из бюджета. Также целесообразно рассмотреть схему приобретения мини – ТЭС в лизинг при условии ускоренной амортизации: при использовании данной схемы показатель NPV имеет наилучшее значение.

Лизинг имеет следующие преимущества перед схемами с использованием собственных средств и привлечение коммерческого кредита:

1. Отсутствие необходимости в отвлечении собственных оборотных средств, т.к. лизинг предполагает финансирование покупки оборудования лизингодателем.

2. Предприятию проще получить оборудование по лизингу, чем кредит на его приобретение, так как лизинговое имущество находится в собственности лизингодателя и может выступать в качестве предмета залога, обеспечивающего обязательства лизингодателя перед кредитующим банком. Если при покупке оборудования используется заемный капитал, то обычно требуется более быстрое погашение кредита, чем срок его эксплуатации.

3. Лизинговый договор более гибкий, чем кредитный договор. Он предоставляет возможность сторонам выработать более удобную схему выплат. Следовательно, лизинг обеспечивает большую стабильность финансовых планов, чем при покупке за счет собственных или заемных средств.

4. Лизинговые платежи включаются в расходы, уменьшающие налогооблагаемую базу.

5. По оборудованию в лизинге не начисляется налог на имущество. (Если имущество находится на балансе лизингодателя).

6. При приобретении данного оборудования в лизинг прибыль не является источником финансирования, таким образом, нет необходимости в ее формировании для осуществления инвестиций.

7. Лизинг не увеличивает долю заемных средств на балансе лизингополучателя (при условии, что оборудование стоит на балансе лизингодателя),  то есть возможности лизингополучателя по получению дополнительных кредитов не снижаются.

8. Возможно использование ускоренной амортизации и выкупа оборудования по минимальной остаточной стоимости по окончании периода лизинга.
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